**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА КОНКУРСНУЮ ПРОДУКЦИЮ**

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА** Ванна ульразвуковая

**УЛЬТРАЭСТ М**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:**

Напряжение питания 220+-10% В, 50 Гц

Мощность потребления 25Вт

Частота ультразвукового преобразователя61,0+-1,5 КГц

Таймер от 1 до 15мин

Объем используемого рабочего раствора 1,2л

Объем ванны 1,6 л

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТА:**

Ванна ульразвуковая

Прозрачная пластмассовая крышка

Сетевой кабель

Руководство по эксплуатации

Упаковка

**ВЕС / ГАБАРИТЫ ПРОДУКА:**

Вес изделия 2,9 кг

Габаритные размеры 267Х182Х165 мм