**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **НА КОНКУРСНУЮ ПРОДУКЦИЮ**

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА** Ванна ульразвуковая

**УЛЬТРАЭСТ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:**

Напряжение питания 220+-10% В, 50 Гц

Мощность потребления 25Вт

Частота ультразвукового преобразователя61,0+-1,5 КГц

Таймер от 0 до 3 мин

Объем используемого рабочего раствора 100мл

Объем ванны 150 мл

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТА:**

Ванна ульразвуковая

Мерный стаканчик 50мл

Ограничительное кольцо

Стаканодержатель

Руководство по эксплуатации

Упаковка

**ВЕС / ГАБАРИТЫ ПРОДУКА:**

Вес изделия 0,5 кг

Габаритные размеры 128Х124Х124 мм